|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| E:\folders\logo\mch-red copy.jpg | **عنوان:فرایند تخلیه در شرایط اضطراری**  **کد سند:PS-317**  **شماره نشر :2 تاریخ ابلاغ: 08/10/1401** |  |

**حفظ خونسردی و آرامش**

**کلیه پرسنل**

**سطوح بحران:**

**بحران سطح یک: کنترل در اورژانس(فعالسازی برنامه بحران در بخش اورژانس)**

**بحران سطح دو:کنترل فراخوان نیرو از بخش ها ( فعالسازی جزئی برنامه بحران)**

**بحران سطح سه: فعالسازی اتاق مدیریت بحران(فعالسازی کامل برنامه بحران)**

\***سطوح تخلیه : براساس شدت حادثه** \*\***الویت تخلیه به ترتیب**

**سطح یک : تخلیه افقی افراد مسن، بیماران، کودکان**

**سطح دو : تخلیه عمودی و زنان باردار می باشد.**

**سطح سه : تخلیه کامل**

* **استفاده از** **آسانسور در کلیه مراحل ممنوع است**

**فعال شدن چارت بحران-تعیین سطح حادثه و تخلیه**

**فرمانده حادثه**

ارشد روابط عمومی و سوپروایزر کشیک

اعلام وضعیت عادی و شرایط ایمن با نظر فرماتده حادثه

**اعلام سطح بحران به واحد مخابرات**

**دبیرکمیته بحران یا سوپروایزرکشیک**

**(بحران سطح 3)**

**آیا کد تخلیه از طریق بلندگو اعلام شده است؟**

**سطح یک**

**سطح سه**

**بله**

**خیر**

**تخلیه کامل بر اساس الویت از طریق راه های خروج اضطراری**

**سوپروایزر کشیک و مسئولین بخش ها و حراست**

**تخلیه افقی**

**سوپروایزر کشیک و مسئول بخش ها و حراست**

**تجمع در محل ایمن (خارج از ساختمان و سرشماری افراد)**

**مسئول هر بخش و مدیر حضور و غیاب**

**انتقال بیماران و کارکنان به محلی دور از مخاطره در همان طبقه**

**سوپروایزر کشیک و مسئول بخش ها**

**سطح دو**

**آیا وضعیت عادی از طریق سیستم های ارتباطی اعلام شده است؟**

**خیر**

**تخلیه عمودی**

**سوپروایزر کشیک و مسئول بخش و حراست**

**آیا با تخلیه افقی بحران کنترل می شود؟**

**خیر**

**انتقال بیماران بر اساس الویت به مراکز درمانی مجاور و مورد تفاهم**

**مسئول هر بخش**

**بله**

**بله**

**انتقال بیماران و کارکنان به محلی دور از مخاطره و امن از طریق راه خروج اضطراری و یا ترخیص**

**سوپروایزر کشیک و مسئول بخش**

**تجمع در محل ایمن(داخل ساختمان) و سرشماری افراد**

**مسئول هر بخش و مدیر حضورغیاب**

**اعلام وضعیت عادی و شرایط ایمن با نظر فرمانده حادثه**

**ارشد روابط عمومی و سوپروایزر کشیک**

**تهیه کننده: واحد HSE تایید کننده: مدیر مرکز تصویب کننده : ریاست مرکز**